医用耗材及设备询价采购清单（2019年9月25日）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目**  **编号** | **产品名称** | **数量** | **基本功能描述** | **预算总额(元）** | **备 注** |
| 1 | N20190114 | 婴儿小床 | 6 | 一.规格:整床尺寸:805(±10mm)×525(±10mm)×970mm(±10mm)，睡盆底部宽:350mm(±10mm)；  二.功能:气弹簧控制睡盆前倾角度:0-17°±2°，防止儿童溢奶，操作简易方便；  三.结构:车架整体钢架结构 ，脚轮支架采用Ф28×2.0mm钢管、支架下横梁采用25×50×1.5mm，稳固结实； | 9000 | 询价采购 |
| 2 | N20190171 | 急诊转运床 | 6 | 满足转运功能：有轮，有刹车，有护栏；  满足摇床功能：上半部抬高放下，下半部摇高放下，整床抬高放低，床尾有护栏防止下滑 | 10000 | 询价采购 |
| 3 | N20190149 | 医用电子血压计 | 1 | 有与门诊医生工作站联网功能。 | 30000 | 询价采购，二次挂网 |
| 4 | HCXJ20190801 | 弹力帽 | 15000个/年 | 主要供外科头部受伤时固定包扎敷料使用。氨纶、锦纶经编织、裁剪、包装制成，具有良好的弹性和韧性，一次性使用，无菌包装，分为袋装和盒装。 | 约20000/年,1.5元/个 | 询价采购,二次挂网 |
| 5 | HCXJ20190901 | 一次性使用心电电极 | 约800套/年 | 与欧姆龙BP-203RPE动脉硬化检测仪配套使用，一套包括3个电极片和1个心音传感器贴片，要求贴合牢固、对皮肤无刺激。无菌包装。 | 约6400/年, ≤8元/套 | 询价采购,二次挂网 |
| 6 | HCXJ20190903 | PRP专用离心采血管 | 约5000支/年 | 无菌、负压采血管，柠檬酸钠抗凝9:1，无致热源、无有毒有害物质释放；10ml | 约90000/年, ≤18元/套 | 询价采购 |
| 7 | HCXJ20190904 | 细胞保存液 | 约32瓶/年 | 过敏原检测包括豚草、白桦树、英国梧桐、霉菌、蟑螂、猫毛、狗毛等 | 约60800/年, ≤1900元/瓶 | 询价采购 |
| 8 | L20190907 | 动态血压检测仪 | 2 | 1、可动态监测患者24小时血压情况 2、具有自动分析功能，可自动生成血压监测报告 3、可回顾性查询当月所有的血压监测记录 4、在电脑上安装系统后可以通过无线连接方式进行数据传递 意义和紧迫性：患者血压控制不佳的情况下，将直接影响手术安排和患者围术期的安全，在术前动态监测血压并充分的评估可以辅助医生进行及时干预及处理。 | 49800 | 询价采购 |