医用耗材及设备询价采购清单（2019年10月9日）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目****编号** | **产品名称** | **数量** | **基本功能描述** | **预算总额(元）** | **备 注** |
| 1 | N20190114 | 婴儿小床 | 6 | 一.规格:整床尺寸:805(±10mm)×525(±10mm)×970mm(±10mm)，睡盆底部宽:350mm(±10mm)；二.功能:气弹簧控制睡盆前倾角度:0-17°±2°，防止儿童溢奶，操作简易方便；三.结构:车架整体钢架结构 ，脚轮支架采用Ф28×2.0mm钢管、支架下横梁采用25×50×1.5mm，稳固结实； | 9000 | 二次挂网 |
| 2 | N20190171 | 急诊转运床 | 6 | 满足转运功能：有轮，有刹车，有护栏；满足摇床功能：上半部抬高放下，下半部摇高放下，整床抬高放低，床尾有护栏防止下滑 | 10000 | 二次挂网 |
| 3 | HCXJ20190801 | 弹力帽 | 15000个/年 | 主要供外科头部受伤时固定包扎敷料使用。氨纶、锦纶经编织、裁剪、包装制成，具有良好的弹性和韧性，一次性使用，无菌包装，分为袋装和盒装 | 约20000/年,1.5元/个 | 三次挂网 |
| 5 | HCXJ20190903 | PRP专用离心采血管 | 约5000支/年 | 无菌、负压采血管，柠檬酸钠抗凝9:1，无致热源、无有毒有害物质释放；10ml | 约90000/年, ≤18元/套 | 二次挂网 |
| 6 | HCXJ20190904 | 细胞保存液 | 约32瓶/年 | 过敏原检测包括豚草、白桦树、英国梧桐、霉菌、蟑螂、猫毛、狗毛等 | 约60800/年, ≤1900元/瓶 | 二次挂网 |
| 7 | L20190506 L20190902 | 医用电子血压计 | 3+1 | 整个主机及袖带均为医用耐久性设计，使用次数10万次以上，测量按键20万次以上，满足专业医疗机构的使用需求。听诊法测量功能，按照血压测量规范要求的速度自动充放气，但不进行测量，提供医生自己用听诊器进行听诊测量，且可通过按键记录，实现测量结果的显示和储存 | 12000 | 首次挂网 |