|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **情况说明** | **基本功能描述** | **使用科室** |
| 1 | 一次性使用无菌冲洗器 | 约2400支/年，≤1元/支 | 能够有效的清洗口腔，眼科及皮肤表面的血液及杂质 | 眼科 |
| 2 | 一次性使用麻醉呼吸过滤器 | 约4000套/年，约80000元/年，≦20元/套 | 主要适用于自主呼吸或机械通气患者呼吸气体加湿、暖化。主要功能过滤管路微粒、湿化气体和吸附麻醉废气、异味。 | 呼吸内科实验室、ICU |
| 3 | 一次性使用气流雾化器 | 约300套/年，约10000元/年，≤35元/套 | 呼吸机专用型。配合药物对呼吸道疾病患者的吸入雾化治疗。一套包含雾化杯体、雾化杯盖、雾化杯芯、连接气管组成。无菌包装。 | ICU |
| 4 | 文丘里型一次性使用输氧面罩 | 约800套/年，约36000元/年，≦45元/套 | 用于临床抢救中，及患者恢复自主呼吸时的不同阶段，进行控制性氧疗。①随着呼吸模式的改变，可提供固定和可预测的氧浓度，含6种文丘里阀； PVC材质，不含DEHP，标准22mm接头：提供高流量氧疗，适用于对氧流量及浓度需求高的患者；④文丘里阀门可联合主动加热湿化器使用； | ICU |
| 5 | 麻醉呼吸管路 | 约400套/年,约34000元/年,≤85元/套 | 用于与麻醉机、呼吸机、湿化器配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道，多选用进口原材料，产品质量优良。麻醉伸缩管透明度、拉伸及折叠性能优良；呼吸管类产品，弹性好。产品密封性优良，顺从性好，产品接口采用ISO标准接口，可配套各种呼吸/麻醉机使用 | ICU |
| 6 | 一次性使用麻醉面罩 | 约500个/年,约22500元/年,≤45元/套 | 简易呼吸器、呼吸机或麻醉机配套使用，作为气体进入患者体内的通道，规格齐全，气囊柔软，上壳采用PC材料，柔软，产品轻薄，患者贴合面罩较舒适，PC材料透明度高 | ICU |
| 7 | 无创呼吸机使用面罩 | 约75个/年,约52500元/年,≤700元/套 | 无创呼吸机使用（重复使用，网套固定） | ICU |