急需医用耗材采购目录

制表日期：2020年6月8日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **情况说明** | **基本功能描述** | **备注** |
| **1** | 一次性使用泪道引流管 | 年用量小于10万 | 用于慢性泪囊炎及泪道阻塞患者行泪道置管手术时使用。 |  |
| **2** | 前列腺特异性抗原（PSA）放免试剂盒 | 年用量小于5万 | 1. 用于总前列腺特异性抗原测定（TPSA），要求为碘125（125I）标记的放射免疫法配套体外诊断试剂；
2. 必须为包被管法，即双抗体夹心法；
3. 厂家试剂必须参加并通过卫生部临床检验中心全国肿瘤标志物室间质量评价；
4. 操作过程中，温浴时间≦2小时；正常参考值为：<4ng/ml；灵敏度≦0.1ng/ml；标准曲线相关系数≧0.99；变异系数CV≦10%；有效期≦30天。
 |  |
| **3** | 红激光光纤 | 年用量约5根，总金额小于5万 | WOLF红激光专用光纤。用于泌尿外科软组织的消融和止血手术，主要用于治疗良性前列腺增生。 |  |
| **4** | 三腔二囊胃管 | 年用量约50支，总金额小于2万 | 1. 用于上消化道出血急救止血
2. 天然乳胶材质
 |  |
| **5** | 一次性胃管 | 年用量约100支，小于2万 | 胃冲洗定制型，适用于药物食物中毒患者，洗胃机洗胃用。 |  |

制表： 审核： 主管：