急需医用耗材采购目录

制表日期：2020年6月22日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **情况说明** | **基本功能描述** | **备注** |
| 1 | 换药盒 | 年用量大于10万 | 1.临床诊疗换药  2.A型（包布50\*80cm1条，方盘1个，加厚弯盘1个，金属镊子2把，中号棉球10粒，纱布8cm\*10cm\*8层 8块）  3.B型（包布50\*80cm1条，方盘1个，加厚弯盘1个，金属镊子1把，PVC镊子1把，中号棉球10粒，纱布8cm\*10cm\*8层 8块） | **首次挂网** |
| 2 | 一次性使用离心管 | 年用量小于5万 | 一次性使用离心管，常用规格10ml，主要适用于呼吸道疾病患者保存采集的咽拭子标本。 | **首次挂网** |
| 3 | 一次性肛门冲洗器 | 年用量小于5万 | 用于结肠水疗用，能与临床的结肠透析治疗仪CTJ-A配套使用，用于肛门及结肠的清洁灌洗、药物灌注治疗等。 | **二次挂网** |
| 4 | 一次性无菌血液透析管道及附件 | 年用量约50根，总金额小于5万元 | 1. 用于儿童连续性血液净化或者血液灌流治疗。 2. 血液透析导管（配导管夹或滑扣）、穿刺针、导丝、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、带线缝合针、托盘等组成。 3. 具有X射线不穿透性。 4. 规格：6.5号、7号、8.5号 | **二次挂网** |
| 5 | 一次性使用无菌注射针 | 年使用数量约1000个左右,总金额小于5万元 | 1. 主要用于肉毒素注射。该产品不同规格与一次性使用无菌注射器配套可分为皮内、皮下、肌肉、静脉注射药液、溶解药物或静脉抽血等。 2. 规格 30G | **二次挂网** |

制表： 审核： 主管：