急需医用耗材采购目录

制表日期：2020年7月7日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **情况说明** | **基本功能描述** | **备注** |
| 1 | 大便标本盒 | 年用量6万元 | 1、尺寸要求：杯直径22-23mm,高度60-62mm；盖高度14-15mm；勺高度54-55mm。  2、一次性使用，各组件均为PP材质，各组件之间连接紧密，无缝隙。适合贴条码。内带小勺子。 | **应标时带样品** |

制表： 审核： 主管：