急需医用耗材采购目录

制表日期：2020年7月10日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **情况说明** | **基本功能描述** | **备注** |
| 1 | 高压注射针筒 | 年用量小于5万 | 1. 与MR高压注射器配套使用，用于造影剂的自动推注 2. 一次性使用，有足够的透明度，注射后残留量小，无微粒污染，无菌。 |  |

制表： 审核： 主管：