医用耗材小额采购目录

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **临床用途和技术参数** | **预计年用量** | **限价** | **挂网次数** |
| 1 | 腺病毒抗原检测试剂盒（胶体金发） | 20人份/盒 | 用于体外定性检测人鼻腔抽吸液、口咽拭子和鼻咽拭子标本中腺病毒抗原 | ＜10万 | ＜20元/人份 | 二次挂网 |
| 2 | 一次性使用无菌冲洗器 | 全型 | 能够有效的清洗口腔，眼科及皮肤表面的血液及杂质 | ＜10万 | ＜0.8元/个 | 二次挂网 |
| 3 | 一次性使用吸痰器 | A型 | 主要用于ICU、呼吸科痰液培养和收集。①吸痰管导管弹性好、不打折，顶端经特殊工艺处理柔软度好，对患者无刺激。②痰液收集瓶用刻度标明容量，完成吸痰后可利用下盖密封做痰液细菌培养③有专用于纤支镜配套使用的吸痰器。④纸塑包装利于环氧乙烷解析。 | ＜10万 | ＜2.5元/个 | 二次挂网 |
| 4 | 食道电极 | DF-5A | 用于经食道心房调搏术检查 | ＜10万 | ≤270元/根 | 二次挂网 |
| 5 | 可视腹膜后腔扩张器 | 500 500～800mlII型 | 用于腹膜外腔微创手术前及检查时使用，用以创造一个人工操作腔及检查时暂时定形。 | ＜10万 | ≤550元/只 | 首次挂网 |
| 1、报价有阳光网价格则不高于阳光网限价；2、无阳光网价格则不高于报价；3、报价不高于全国最低价；4、报价高于阳光网或限价视同无效应答。 |